## Página1
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CARTA OAQT Nº 092/2025

Carta OAQT nº 092/2025 São Paulo, 09 de junho de 2025

Em resposta a Solicitação de Laudo de Potabilidade

A/C Operação de Água Norte - ONOA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/9A11-54B3-CAA3-9810 e informe o código 9A11-54B3-CAA3-9810
Prezados,

A Sabesp opera os sistemas de sua responsabilidade para atender aos padrões de potabilidade, exercendo o controle da qualidade da água para consumo humano, por meio do monitoramento da qualidade da água tratada e distribuída conforme plano de amostragem. Para tanto, cumpre orientações como distribuição uniforme ao longo do período e representatividade dos pontos, assegurando amostragem na captação, saída dos
Assinado por 2 pessoas: FABIANA APARECIDA SILVA LIMA e KATIA REGINA HASMANN OLIVEIRA
efluentes de filtração, saída do tratamento, reservatórios e rede de distribuição. Para isso,

possui 16 laboratórios de controle de qualidade com ensaios acreditados pela ISO/IEC 17.025.

Desta forma, a Empresa realiza o controle de qualidade da água que distribui, cumprindo as exigências contidas na atual Portaria de Potabilidade do Ministério da Saúde, incluída na Portaria de Consolidação n° 5 de 2017, como Anexo XX, o qual foi alterado pelas Portarias GM/MS n° 888, de 4 de maio de 2021 e n° 2472, de 28 de setembro de 2021, que dispõe sobre os procedimentos de controle e vigilância para entrega da água para consumo humano, com qualidade e seu padrão de potabilidade.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp TOQC | Departamento de Controle de Qualidade

R Conselheiro Saraiva, 519 Santana | 02037-021 | São Paulo - SP www.sabesp.com.br
Página 1 de 3
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CARTA OAQT Nº 092/2025

As análises conduzidas pela Sabesp confirmam os padrões de potabilidade, conforme a referida Portaria. Os limites de referência da Portaria de Potabilidade são definidos de modo a assegurar que a água consumida não cause problemas à saúde da população.

Acompanha esta Carta a Tabela 1 com as análises de março de 2025 realizadas no município

de Guarulhos, atendido pela Sabesp, os quais representam a qualidade da água distribuída Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/9A11-54B3-CAA3-9810 e informe o código 9A11-54B3-CAA3-9810
neste município.

Tabela 01 – Atendimento ao monitoramento da qualidade da água

Município: Guarulhos

Mês de referência: Maio / 2025

Análise Unidade Realizado Conforme % de atendimento Cloro residual livre mg/L 189 189 100 Coliformes totais /100 ml 189 189 100 Cor aparente uH 189 184 97
Assinado por 2 pessoas: FABIANA APARECIDA SILVA LIMA e KATIA REGINA HASMANN OLIVEIRA
Escherichia coli /100 ml 189 189 100 Turbidez uT 189 186 98 Todas - 945 937 99

Todos os resultados não conforme foram tratados e recoletados, conforme disposto na portaria de potabilidade. Todas a recoletas apresentaram resultados de acordo com os critérios estabelecidos.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp TOQC | Departamento de Controle de Qualidade

R Conselheiro Saraiva, 519 Santana | 02037-021 | São Paulo - SP www.sabesp.com.br
Página 2 de 3
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CARTA OAQT Nº 092/2025

Com base nos resultados do monitoramento da qualidade da água distribuída no mês de maio, verifica-se que o fornecimento de água no município de Guarulhos está em conformidade com os parâmetros de potabilidade estabelecidos no Anexo XX da Portaria

de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, modificado pelas Portarias

GM/MS n° 888, de 04 de maio de 2021 e n° 2.472, de 28 de setembro de 2021. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/9A11-54B3-CAA3-9810 e informe o código 9A11-54B3-CAA3-9810
Sendo assim, colocamo-nos à disposição para eventuais questionamentos que possam persistir.

Fabiana Aparecida Silva Lima

Gerente

Departamento Controle de Qualidade – OAQ

Katia Regina Hasmann Oliveira

Assinado por 2 pessoas: FABIANA APARECIDA SILVA LIMA e KATIA REGINA HASMANN OLIVEIRA
Gerente

Departamento Tratamento Metropolitana – OAT

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp TOQC | Departamento de Controle de Qualidade

R Conselheiro Saraiva, 519 Santana | 02037-021 | São Paulo - SP www.sabesp.com.br
Página 3 de 3

VERIFICAÇÃO DAS

ASSINATURAS

Código para verificação: 9A11-54B3-CAA3-9810

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

FABIANA APARECIDA SILVA LIMA (CPF 178.XXX.XXX-09) em 09/06/2025 11:19:30 GMT-03:00 Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

KATIA REGINA HASMANN OLIVEIRA (CPF 183.XXX.XXX-40) em 09/06/2025 13:45:23 GMT-03:00 Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link: https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/9A11-54B3-CAA3-9810